Перечень обязательных работ и услуг по содержанию  и ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: Тамбовская обл., г. Жердевка ул. Чкалова д.27 ; ул. Чкалова д.28

| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Периодичность | Стоимость руб./м2 в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление многоквартирным жилым домом |
| 1. | Управление многоквартирным жилым домом | - организация работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома; - работа с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг на основании заключенных договоров; - работа с потребителями по предоставлению ЖКУ; - услуги по приему платежей, формированию и выпуску единого платежного документа на оплату ЖКУ; - услуги по открытию и ведению лицевых счетов, регистрационному учетуграждан. | Постоянно | 2,3 |
| 2 Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1 | Уборка прилегающей территории | - подметание прилегающей территории в летний период; - уборка мусора с газонов; - сдвигание и подметание снега в зимний период; - удаление наледи , посыпка подходов к подъездам и пешеходных зон песчаной смесью; - удаление сосулек с крыши. | Ежедневно Ежедневно По мере необходимости согласно норм По мере необходимости По мере необходимости | 0,86 |
| 2.2 | Содержание помещений общего имущества | - дератизация помещений общего имущества; - дезинсекция помещений общего имущества. | По мере необходимости По мере необходимости | 0,07 |
| 2.3 | Уборка лестничных клеток многоквартирного дома | - влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; - этажа; - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; - мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа; - влажная протирка подоконников, отопительных приборов; - мытье окон; - влажная протирка стен, дверей, оконных решеток, чердачных лестниц; - обметание пыли с потолков | Ежедневно 3 раза в неделю 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,89 |
| 2.4 | Проведение технических осмотров, мелкий ремонт | - проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей электрических устройств в системах водопровода и канализации теплоснабжения; - прочистка канализационного лежака | 2 раза в год | 0,31 |
| 2,5 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | - консервация систем центрального отопления; - регулировка, испытание, расконсервация систем центрального отопления; - частичное восстановление нарушений теплоизоляции подвальной разводки внутридомовых инженерных коммуникаций; - укрепление , почистка водостока; - укрепление и частичный ремонт входных дверей и окон на лестничных клетках | 1 раз в год или по мере необходимости | 1,15 |
| 2.6 | Обслуживание систем вентиляции | - проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления. Осмотр систем и средств пожарной безопасности; - прочистка дымо- вентиляционных каналов | 2 раза в год и по мере необходимости | 0,26 |
| 3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 3.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий и внешних сооружений | - устранение аварийных протечек кровли; - ремонт отдельными местами, окраска цоколей; - ремонт отдельными местами отмостки; - ремонт отдельными местами поверхностей наружных стен; - частичный ремонт козырьков над входами в подъезд ступеней и площадок про входе в подъезд; - текущий ремонт отдельных элементов малых архитектурных форм расположенных на прилегающей территории | По мере необходимости | 1,22 |
| 3.2 | Текущий ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | - ремонт и замена отдельных частей ВРУ, этажных РЩ, светильников; - текущий ремонт и замена вводной и запорной арматуры; - текущий ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры, разводки по стоякам | По мере необходимости | 0,91 |
| 4. Аварийное обслуживание |
| 4.1 | Аварийное обслуживание | - устранение аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных коммуникациях | При возникновении аварийных ситуаций | 0,28 |
| Итого: 8,25 |